## Slide 1: Предотвращение посттрансфузионых осложнений (Проблемы иммуногематологического обеспечения гемотрансфузий)
Павлова Дана Евгеньевна
руководитель Городского Центра детской трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
DEPavlova@morozdgkb.ru, +7(903)119-32-10

## Slide 2: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов(слабые антигены),
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Возрастные особенности выработки антител,
Проблемы протекания реакции агглютинации(неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы.)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 3: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов (слабые антигены),
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Возрастные особенности выработки антител,
Проблемы протекания реакции агглютинации(неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы.)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 4: Слабые реакции при выявлении антигенов эритроцитов
Снижена экспрессия антигена на эритроцитах. Структура антигена не изменена.
Структура антигена отличается (варианты антигена).
Отрицательно
1+
2+
3+
4+
Химера

## Slide 5: Варианты антигенов эритроцитов системы АВ0
антиген А2 (12% населения Европы), Аint , А3, Ах и другие
антиген В3 ,Вх
Антигены А1 и А2 имеют различия структурные и в количестве детерминант на эритроцитах. Образцы крови А2 и А2В могут содержать анти - А1 антитела. Таким реципиентам обычно не переливают эритроциты А и АВ соответственно.

## Slide 6: Слабые реакции при выявлении антигенов эритроцитов
Снижена экспрессия антигена на эритроцитах. Структура антигена не изменена.
Структура антигена отличается (варианты антигена).
Клинически значимые антитела у матери с А2
Тяжелый гемолиз у пациента с А2 при трансфузии А1
155 пациентов с проблемами в идентификации групповой принадлежности. Испания. Данные за 2013-2014 гг. Среди вариантов «A» было обнаружено 6 A2B (5 с активным анти-A1 при 37 ° C) и 4 A2 (2 с активным анти-A1 при 37 ° C).

## Slide 7: Антитела анти - Cw
Гемолитическая болезнь плода и новорожденных по антигену Cw
Антитела у пациентки с талассемией
Антитела у пациентов с ХПН
Антитела у детей
Доноры Италии, данные за 4 года, 18,5% всех антител имеют специфичность анти Сw

## Slide 8: Тактика при выявлении слабых антигенов эритроцитов
Наличие слабого антигена фиксируется в медицинской документации
При выборе компонентов крови подбирают эритроциты не содержащие антиген который ослаблен, плазмасодержащие компоненты выбирают с учетом этого антигена.
Примеры:
Выявлен антиген А2,группа крови А2(II). Для трансфузий используют отмытые от плазмы эритроциты O(I) группы, плазму A(II) группы,
Выявлен слабый антиген D. Для трансфузии используют D-отрицательные эритроциты, плазму D-отрицательную. Выбор компонентов проводится в соответствии с группой крови пациента.

## Slide 9: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов(слабые антигены),
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Возрастные особенности выработки антител,
Проблемы протекания реакции агглютинации(неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы.)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 10: Виды реакций
Отрицательно
1+
2+
3+
4+
Химера
«Химера» («Двойная популяция») - одновременное присутствие в сосудистом русле двух популяций эритроцитов отличающихся по антигенному составу.

## Slide 11: Тактика при выявлении химер
Наличие химеры фиксируется в медицинской документации
При выборе компонентов крови подбирают эритроциты не содержащие антиген который химеричен, плазмасодержащие компоненты выбирают с учетом этого антигена.
Примеры:
Выявлена химера по антигену В, группа крови Вхимера . Для трансфузий используют отмытые от плазмы эритроциты O(I) группы, плазму В(III) группы,
Выявлена химера по антигену D. Для трансфузии используют D-отрицательные эритроциты, плазму D-отрицательную. Выбор компонентов проводится в соответствии с группой крови пациента.

## Slide 12: Возможные решения при посттрансфузионных химерах и методы идентификации фенотипа
Отказ от трансфузий эритроцитсодержащих компонентов, фотокопирование результатов исследования, повторное определение фенотипа и сравнение результатов
Анализ анамнестических данных, уточнение фенотипа донора, чья кровь была перелита
Фенотипирование !биологических! родителей ребенка

## Slide 13: Иммуногенность антигенов эритроцитов
D > K > E > c > Cw > e > C
(С.И. Донсков и соавт., 2006)
Респондеры – отвечают на введение антигена выработкой антител
Не респондеры – не вырабатывают антитела

## Slide 14: Выбор донора по фенотипу
(С.И. Донсков, В.А.Мороков Группы крови человека. Руководство по иммуносерологии. Москва 2011)

## Slide 15: Девочка К.
О(I) C(химера)c(химера)DЕ(химера)e K-
Поступила из областной больницы. В выписке данных о трансфузии нет. Со слов родителей кровь переливали дважды

## Slide 16: Фенотипирование родителей в данном случае оказалось не информативно.
Папа О(I) CcDee K-
Мама B(III) CcDee K-

## Slide 17: Сравнение фенотипа в динамике
21.05
28.05
Вывод: У ребенка фенотип ccDee K-отр

## Slide 18: Мальчик Т.
При поступлении A(II) C(хим)c(хим)DE(хим)e(хим) К-отр
В анамнезе однократная трансфузия
Удалось сверить данные в больнице, откуда поступил ребенок и на СПК. Донор A(II) ccDEE К-отр.
Учитывая характер химер, ребенок CCDee.

## Slide 19: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов (слабые антигены),
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Возрастные особенности выработки антител,
Проблемы протекания реакции агглютинации(неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 20: Отсутствие естественных анти-А и анти-В антител у детей первых 4 месяцев жизни.
13 лет
0(I) CCDee K-
9 дней
A(II) CCDee K-
17 дней
A(II) CcDEe K-

## Slide 21: Не стойкие антитела, исчезающие при комнатной температуре в течении 24 часов?
29.08.2019
30.08.2019

## Slide 22: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов(слабые антигены),
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Возрастные особенности выработки антител,
Проблемы протекания реакции агглютинации (неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы.)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 23: Групповая проба на плоскости

## Slide 25
Изображение предоставлено ответственным трансфузиологом ДГКБ им. Н.Ф. Филатова Хлебниковой М.А.

## Slide 26
Изображение предоставлено ответственным трансфузиологом ДГКБ им. Н.Ф. Филатова Хлебниковой М.А.

## Slide 27
Изображение предоставлено ответственным трансфузиологом ДГКБ им. Н.Ф. Филатова Хлебниковой М.А.

## Slide 28: Положительный ферментный тест

## Slide 29: Данные о клинической значимости ферментных антител
98 пациентов из 2420 имели положительный ферментный тест.
Все пациенты не имели гемолитических реакций.

## Slide 30: Гемотрансфузия при положительном ферментном тесте у ребенка с кишечной непроходимостью и течением сепсиса
Сутки после операции | Ферментный тест | Проба Кумбса |  | Ферментзависимые антитела | Срок хранения донорских эритроцитов (дни) | Код донора
 |  | непрямая | прямая |  |  | 
3 | − | − | − | − | 4 | 1546384
12 | − | − | − | − | 13 | 
20 | + | − | − | + (+, ++, +++) | 21 | 
36 | − | − | + | − | 3 | 2241916
37 | − | − | + | − | 4 | 
Результаты проб на совместимость крови донора и реципиента при
проведении 5 гемотрансфузий у ребенка с положительным ферментным тестом

## Slide 31: Оценка безопасности и эффективности трансфузии
Прирост уровня Нв составил 25 г/л,
Признаков гемолиза не выявлено,
16 суток не требовалось повторных трансфузий,
Отмечено улучшение показателей транспорта кислорода

## Slide 32: Панагглютинация при АИГА
Элюция антител с поверхности эритроцитов и определение специфичности (алло или ауто?)
Адсорбция антител (удаление разными методами):
Нагревание,
Холодовая адсорбция,
Антиглобуллиновая сыворотка,
Нейтрализция с помощью субстанций Р1, Lea, Leb,
Ауто - и алло – адсорбция,
Постановка пробы на совместимость с сывороткой в разведении до 1:5?
Проблемы, актуальные для гематологических пациентов

## Slide 33: Проблемы, актуальные для гематологических пациентов
Даратумумаб – это человеческое моноклональное антитело IgG1κ, которое связывается с белком CD38, характеризующимся высоким уровнем экспрессии на поверхности клеток при различных гематологических злокачественных новообразованиях.

## Slide 34: Даратумумаб
Связывается с белком CD38, который в небольшом количестве выявляется на эритроцитах, что может привести к регистрации положительного результата непрямой пробы Кумбса. Связанный с действием даратумумаба положительный результат непрямой пробы Кумбса может сохраняться на протяжении до 6 месяцев после заключительной инфузии данного препарата.
Способ нейтрализации: обработка эритроцитов дитиотреитолом (ДТТ) или технология DaraEx

## Slide 35
Нет данных об использовании даратумумаба.
Как результат – многократные попытки подбора (кровь не совместима).
Избыточный расход реагентов.
Даратумумаб

## Slide 36: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов(слабые антигены),
Возрастные особенности выработки антител,
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Проблемы протекания реакции агглютинации(неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы.)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 37: Особенности диагностики

## Slide 39
Карты
Цоликлоны

## Slide 40: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов(слабые антигены),
Возрастные особенности выработки антител,
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Проблемы протекания реакции агглютинации(неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы.)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 41: Редкие фенотипы
Наиболее сложно найти донора для реципиентов с фенотипом:
CCDEE
Сочетании d+СС
Сочетании d+ЕЕ

## Slide 42: Тактика при выявлении редких фенотипов
Решение вопроса о аутозаготовке при плановых госпитализациях, о возможности отказа от гемотрансфузий,
Поиск идентичного донора (1 очереди), в том числе и среди родственников,
По витальным показаниям подбор донора 2 очереди (с учетом шкалы иммуногенности антигенов эритроцитов)

## Slide 43: Мальчик Ф. Скальпированная рана головы.
Пациент O(I) CcDee K(химера)k(химера)
В анамнезе однократная гемотрансфузия O(I) CcDee K-отр

## Slide 44
Мама B(III) ccddee K+k+
Папа O(I) CcDEe K+k+
Фенотипирование родителей по антигенам системы Келл подтверждает высокую вероятность наличия у ребенка фенотипа К+к- (КК!)

## Slide 45: Выявление антител

## Slide 46: Мальчик С. 3 мес. пилоростеноз
O(I) CCddEE К-отр

## Slide 47: Наследование редкого фенотипа
O(I) ccDEE
? D-отриц
O(I) CcDEe
?
A(II) CCDEe
B(III) CcDEE
O(I) CCddEE
Доноры
ССddEE – идентичный
ССddее – второй очереди
Ссddее – третьей очереди

## Slide 48: Осложненное течение послеоперационного периода

## Slide 49: Вызван донор резерва с фенотипом CCddee

## Slide 50: Перечень проблем
Проблемы строения антигенов(слабые антигены),
Возрастные особенности выработки антител,
Наличие двух популяций антигенов (химеры),
Проблемы протекания реакции агглютинации(неспецифические),
Специфичность реактивов,
Редкие сочетания антигенов (фенотипы.)
Выявление антиэритроцитарных антител

## Slide 51: Выявление антиэритроцитарных антител
Выявление антител (3- клеточная панель),
Поиск специфичности (11 клеточная панель),
Анализ фенотипа, при необходимости фенотипирование по антигенам других групп,
Подбор совместимых донорских компонентов

## Slide 52
Девочка 1 месяц 3 дня, 1 сутки в стационаре.
Непонятная клиницистам, длительнотекущая анемия.
Ребенок 0(I)Rh+
Мама 0(I)Rh+
Подбор идентичного донора – результат «несовместимо».
Лечащий врач просит выдать резус отрицательные эритроциты быстрее по витальным показниям.
Исходные данные

## Slide 53: Проведенный анализ
ċ – есть у ребенка
Fy(b)
Jk(b)
ṡ
Фенотип ребенка CcDEe.
Возможная специфичность антител: с, Fyb, Jkb,s.
Нет возможности расширенного типирования и идентификации антител

## Slide 54: Подбор
Попытки постановки проб на совместимость с донорами различных фенотипов (все возможные доноры первой очереди).
Совместимо с несколькими донорами, гомозиготными по С (ССDee)
Вывод: анти-с антитела.
Диагноз: Гемолитическая болезнь новорожденных по антигену системы резус с.
Рекомендации: для трансфузий использовать эритроциты с фенотипом ССDee.

## Slide 55: Новое в приказе 1134н
Варианты антигена начинаем искать только если выявляем экстраагглютинин? А если выраженность реакции снижена подгруппы не смотрим? Или если например, не видим антиген А и нет агглютинина анти-А, тоже не будем смотреть?

## Slide 56: Новое в приказах 797 и 1134н
Исчез Cw, хорошо это или плохо?

## Slide 57: Новое в приказах 797 и 1134н
797 у доноров
1134н у реципиентов
Очень надеялись увидеть антиген Челлано у Келл-положительных.
Как обеспечить подбор по этим системам, если нет никаких рекомендаций по расширенному фенотипированию у доноров. Может рекомендовать для учреждений, имеющих криобанк определять расширенную панель антигенов у постоянных доноров?

## Slide 58: Химеры не учтены
Видим благодаря современным методам исследований уже давно.
Нет тактики в нормативных документах.

## Slide 59: Иммуногенетика?
Уже есть в некоторых референс-лабораториях.
Облегчит диагностику слабых и вариантных антигенов.
Поможет определить истинный фенотип у пациентов с химерами.
Как выбирать компонент при расхождении реультатов иммуногематологического и иммуногенетического фенотипирования?
Не учтена в нормативных документах как возможный метод исследования.

## Slide 60: Новое в приказе 1134н
Клинические рекомендации в большинстве случаев написаны без участия трансфузиологов. По этой причине часто не достаточно корректны. (кое где фигурируют термины кровь и эрмасса)

## Slide 61: Нам нужен новый приказ по иммуносерологии?

## Slide 62: Благодарю за внимание!