## Slide 1: Новое в контроле качества иммуногематологических исследований Е.Б. Жибурт, Н.А. Попова
15 октября 2021 года, 15:45 – 16:30

## Slide 4: Нормативные документы

## Slide 5: Нормативные документы
4.2. Обеспечить в 2000-2002 годах разработку нормативных документов по внутрилабораторному контролю качества неколичественных лабораторных исследований.
Министр Ю.Л.Шевченко

## Slide 6: Нормативные документы

## Slide 7
transfusion.ru
14. Для проведения исследования в минипуле рекомендуется применять наборы реагентов с чувствительностью не ниже: вирус иммунодефицита человека - 10 000 МЕ/мл в расчете на одну донацию, вирус гепатита С - 5 000 МЕ/мл в расчете на одну донацию, вирус гепатита В - 100 МЕ/мл. В случае доказанного посттрансфузионного инфицирования реципиента донорской кровью и (или) ее компонентами, исследованными соответствующими наборами реагентов, осуществляется уточнение возможности применения данных наборов реагентов для обследования доноров крови и ее компонентов.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. № 1166н "Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов"

## Slide 8
transfusion.ru

## Slide 9
Жибурт Е.Б., академик РАЕН, д.м.н., профессор. Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова. 2020 г. (Из личного архива)
25 – 27 копий/мл

## Slide 10
transfusion.ru

## Slide 11
transfusion.ru

## Slide 12
ЮАР: Население 56 млн, 18 % взрослых ВИЧ-инфицировано
Комбинированная стратегия привлечения черных доноров и внедрения индивидуального NAT повысила долю донаций черных доноров с 6% в 2005 году до 30% в 2015 году (р <0,00001) и снизила риск передачи ВИЧ с 24 до 13 на миллион переливаний. ID-NAT выявил 481 (1: 16,100) донаций в период серонегативного окна. Зарегистрирован 1 случай передачи ВИЧ (0,13 на 1 млн). Отношение шансов позитивности ВИЧ:
- первичный донор - 12,5; - черная раса - 31,1.
transfusion.ru

## Slide 13
О.В. Эйхлер, 2018

## Slide 14: Нормативные документы
ISO 15189

## Slide 15: Контроль качества в лаборатории
Внешняя оценка
качества (ВОК):
Регулярная оценка
правильности
Приказ МЗ РФ от 7.02.2000 № 45
Внутрилабораторный контроль (ВЛК):
Постоянная оценка воспроизводимости
Приказ МЗ РФ от 26.05.2003 № 220
ГОСТ Р ИСО 15189 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности»
5.6.1 Лаборатория должна разработать систему внутрилабораторного контроля качества, которая обеспечивает поддержание требуемого качества результатов
5.6.4 Лаборатория должна участвовать в межлабораторных сличениях, организованных системами внешней оценки качества
+ Нестатистические формы контроля качества
Ведение документации с фиксацией событий: визитов сервисных инженеров, смены лотов реагентов/калибраторов/расходных материалов, проблем с водой/электричеством, калибровок и т.д.
Регулярный внутренний аудит работы

## Slide 17
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2021 г. № 464н "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований"
Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2027 года.
11. Лаборатория должна иметь систему управления качеством клинических и микробиологических лабораторных исследований, разработанную в соответствии с требованиями национальных и отраслевых стандартов, внутрилабораторный контроль качества исследований и регулярное участие в программах межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний, а также осуществлять внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

## Slide 19
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2021 г. № 464н "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований"
13. Аналитический этап включает проведение клинических лабораторных исследований с использованием аналитических методик, реагентов и оборудования, имеющих регистрационное удостоверение и разрешенных для применения на территории Российской Федерации, с выполнением ежедневного контроля качества лабораторных исследований и регулярного участия в межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаниях.

## Slide 20
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2021 г. № 464н "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований"
2. Правила не распространяются:
…
на организацию и проведение исследований, выполняемых медицинскими работниками по месту оказания медицинской помощи с целью получения результата немедленно, необходимого для принятия клинических решений, при оказании медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи.

## Slide 21
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2021 г. № 464н "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований"
7. Клинические лабораторные исследования проводятся медицинскими работниками при наличии высшего и среднего профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшими аккредитацию или имеющими сертификат специалиста и (или) документ о дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации) по заявленной деятельности в сфере выполнения клинических лабораторных исследований ...

## Slide 22: Кафедра трансфузиологии ИУВ Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова
105203, Москва,
ул. Нижняя Первомайская, 65
Тел. (495) 211 79 51
www.transfusion.ru

## Slide 23: Дистанционный цикл «Клиническая иммуногематология»
25 лекций
Пароль на портал каждому слушателю, 72 часа
10000 р.
Тематическое усовершенствование
transfusion.ru

## Slide 24: transfusion.ru
Расписание
Вход на портал
Формы заявок на учебу, в т.ч. нмо
Книга-почтой

## Slide 25
Постановления
Правительства
Приказы Минздрава
Добровольные правила
Законы
Нормативная пирамида
transfusion.ru

## Slide 26
transfusion.ru

## Slide 27
Старый | Новый
Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. N 364 "Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов" | 1. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1166н "Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов"
Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2002 г. N 363 "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови" Приказ Минздрава РФ от 2 апреля 2013 г. N 183н "Об утверждении Правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов" | 2. Приказ Минздрава РФ от 20.10.2020 № 1134н "Об утверждении порядка медицинского обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную совместимость, включая биологическую пробу, при трансфузии донорской крови и (или) ее компонентов"
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 марта 2012 г. N 278н "Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения" | 3. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1167н "Об утверждении требований к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения"
Приказ Минздрава РФ от 16 февраля 2004 г. N 82 "О совершенствовании работы по профилактике посттрансфузионных осложнений" Приказ Минздрава РФ от 3 июня 2013 г. N 348н "О Порядке представления информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы крови" | 4. Приказ Минздрава РФ от 20.10.2020 № 1128н "О порядке представления информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы крови"
Приказ Минздрава СССР от 7 августа 1985 г. N 1055 "Об утверждении форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови" | 5. Приказ Минздрава РФ от 27.10.2020 № 1157н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, в том числе в форме электронных документов, связанных с донорством крови и (или) ее компонентов и клиническим использованием донорской крови и (или) ее компонентов, и порядков их заполнения"
Форма отраслевой статистической отчетности N 39 "Сведения о заготовке и переработке крови и ее компонентов и препаратов", ежегодные письма Минздрава России | 6. Приказ Минздрава РФ 22.10.2020 № 1138н "Об утверждении формы статистического учета и отчетности № 64 "Сведения о заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов" и порядка ее заполнения"
Не было | 7. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1170н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология"
Не было | 8. Приказ Минздрава РФ от 26.10.2020 № 1148н "Об утверждении требований к организации системы безопасности деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов"
transfusion.ru

## Slide 28
transfusion.ru
Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1166н
"Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов "

## Slide 29
transfusion.ru
10. Медицинское обследование донора организуется врачом-трансфузиологом и включает в себя:
1) сбор анамнеза …
2) анализ сведений …
3) физикальный осмотр …
4) лабораторные исследования периферической крови (перед донацией):
исследование уровня гемоглобина (в том числе с использованием неинвазивных методов);
исследования группы крови по системе АВ0, резус принадлежности, антигена К1 системы Kell (далее - К) (при первой донации);

## Slide 30
transfusion.ru
5) лабораторные исследования венозной крови, взятой во время каждой донации:
определение маркеров вируса гепатита B;
определение маркеров вируса гепатита C;
определение маркеров вируса иммунодефицита человека;
определение маркеров возбудителя сифилиса;
иммуногематологические исследования; ????????????
идентификация по системе AB0;
определение резус-принадлежности;
определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов;
6) определение антигенов эритроцитов C, c, E, e, K, а также вариантов антигена D, проводится при первой и второй донации, при совпадении результатов антигены эритроцитов считаются установленными и в последующем не определяются.
11. Исследование образцов крови донора осуществляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.

## Slide 31
transfusion.ru
7. В целях обеспечения соблюдения требований безопасности крови и ее компонентов применяются следующие правила исследования групп крови:
а) определение группы крови по системе AB0:
проводится из образца донорской крови, взятого во время донации перекрестным способом со стандартными эритроцитами A1, B. При проведении анализа на плоскости используются также стандартные эритроциты группы крови 0;
в каждую серию исследований включаются "положительный" и "отрицательный" контрольные образцы (эритроциты A1, B, 0);
в случае расхождения результатов прямого и обратного определения (выявление экстраагглютинина анти-A1), а также при ослаблении силы реакции агглютинации при выявлении антигена A, для диагностики подгруппы антигена A используют реактив анти-A1;
выявление экстраагглютинина анти-A1 является основанием запрета использования компонентов крови для клинического использования;

## Slide 32
transfusion.ru
б) резус-принадлежность определяется наличием или отсутствием антигена D, выявляемого при исследовании образца донорской крови, взятого во время донации;
резус-принадлежность устанавливается как положительная при наличии антигена D и как отрицательная при отсутствии антигена D;
образцы крови доноров, показавшие отрицательный результат с реактивами, содержащими анти-D IgM антитела, дополнительно исследуют с реактивами, содержащими анти-D IgG антитела, с использованием методов, предназначенных для выявления вариантов антигена D;
доноры, имеющие варианты антигена D (Dweak, Dparcial), считаются резус (D)-положительными.
в) типирование антигенов эритроцитов C, c, E, e, D, K является обязательным и производится на образцах крови донора от разных донаций.
Вспомним 10.6: C, c, E, e, K, а также вариантов антигена D, проводится при первой и второй донации, при совпадении результатов антигены эритроцитов считаются установленными и в последующем не определяются

## Slide 33
Старый | Новый
Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. N 364 "Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов" | 1. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1166н "Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов"
Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2002 г. N 363 "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови" Приказ Минздрава РФ от 2 апреля 2013 г. N 183н "Об утверждении Правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов" | 2. Приказ Минздрава РФ от 20.10.2020 № 1134н "Об утверждении порядка медицинского обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную совместимость, включая биологическую пробу, при трансфузии донорской крови и (или) ее компонентов"
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 марта 2012 г. N 278н "Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения" | 3. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1167н "Об утверждении требований к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения"
Приказ Минздрава РФ от 16 февраля 2004 г. N 82 "О совершенствовании работы по профилактике посттрансфузионных осложнений" Приказ Минздрава РФ от 3 июня 2013 г. N 348н "О Порядке представления информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы крови" | 4. Приказ Минздрава РФ от 20.10.2020 № 1128н "О порядке представления информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы крови"
Приказ Минздрава СССР от 7 августа 1985 г. N 1055 "Об утверждении форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови" | 5. Приказ Минздрава РФ от 27.10.2020 № 1157н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, в том числе в форме электронных документов, связанных с донорством крови и (или) ее компонентов и клиническим использованием донорской крови и (или) ее компонентов, и порядков их заполнения"
Форма отраслевой статистической отчетности N 39 "Сведения о заготовке и переработке крови и ее компонентов и препаратов", ежегодные письма Минздрава России | 6. Приказ Минздрава РФ 22.10.2020 № 1138н "Об утверждении формы статистического учета и отчетности № 64 "Сведения о заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов" и порядка ее заполнения"
Не было | 7. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1170н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология"
Не было | 8. Приказ Минздрава РФ от 26.10.2020 № 1148н "Об утверждении требований к организации системы безопасности деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов"
transfusion.ru

## Slide 34
transfusion.ru
Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1134н
"Об утверждении порядка медицинского обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную совместимость, включая биологическую пробу, при трансфузии донорской крови и (или) ее компонентов"

## Slide 35
transfusion.ru
19. Перед переливанием …, врач, проводящий трансфузию, выполняет контрольную проверку AB0 и резус-принадлежности реципиента и донора, а также пробу на индивидуальную совместимость образца крови реципиента с эритроцитами донора методом исследования на плоскости.
Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1134н "Об утверждении порядка медицинского обследования реципиента …»

## Slide 36
transfusion.ru
доноры, имеющие варианты антигена D (Dweak, Dparcial), считаются резус (D)-положительными.
Еще одна причина не определять RhD мешка в лечебном отделении

## Slide 37
transfusion.ru
8. При скрининге аллоиммунных антител в образцах крови доноров применяется панель стандартных эритроцитов, предназначенная для определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител. Панель стандартных эритроцитов должна включать образцы эритроцитов не менее чем от 3 доноров, не допускается применение смеси (пула) образцов эритроцитов. Скрининг проводится в непрямом антиглобулиновом тесте или в тесте с аналогичной чувствительностью.
9. В каждую серию исследований включаются "положительный" и "отрицательный" контроли (образцы сывороток, содержащие и не содержащие антитела).
10. При выявлении в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов донорская кровь и ее компоненты, заготовленные от данной донации, бракуются, повторное иммунологическое исследование осуществляется не ранее чем через 180 календарных дней.
11. В случае получения положительного результата при повторном иммунологическом исследовании аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов исследуемый образец крови донора признается положительным. Донору оформляется постоянный медицинский отвод (за исключением доноров плазмы для производства лекарственных средств).

## Slide 38
transfusion.ru
11. …
определение антигена эритроцитов K1 системы Kell (далее - антиген K);
определение антигенов эритроцитов C, c, E, e лицам женского пола в возрасте до 18 лет и женщинам детородного возраста, реципиентам, которым показаны повторные трансфузии, реципиентам, у которых когда-либо выявлялись аллоиммунные антитела, а также реципиентам, у которых в анамнезе отмечены несовместимые трансфузии;
скрининг аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов с использованием панели стандартных эритроцитов, состоящей не менее чем из 3 видов клеток, типированных по антигенам C, c, E, e, K, Кидд, Даффи, Лютеран, MNS, Левис. Скрининг проводится в непрямом антиглобулиновом тесте. В каждую серию исследований включаются "положительный" и "отрицательный" контроли (образцы сывороток, содержащие и не содержащие антитела). Не допускается применение смеси (пула) образцов эритроцитов для скрининга аллоиммунных антител;
ЗАБЫЛИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ?

## Slide 39
transfusion.ru
transfusion.ru/2020/10-28-1.pdf

## Slide 40
transfusion.ru

## Slide 41
345 антигенов на эритроците в
43 систем групп крови
Еще антигены:
Коллекции 14
700 серии 18
900 серии 7
transfusion.ru

## Slide 42
transfusion.ru
Из Руководства Совета Европы, 20я редакция (2020)
Стандарт
8.3.1.1. Необходимо внедрить процедуры контроля качества для реагентов, методов и оборудования, используемых для типирования антигенов ABO, RhD и других групп крови, а также обнаружения и идентификации антител. Частота контроля зависит от используемого метода.
Контроль качества реагентов и методик
Рекомендуемые процедуры контроля качества применяются к реагентам, используемым для ручных и автоматизированных методов. Следует учесть, что реагенты для автоматических приборов обычно специфичны для этого прибора.

## Slide 43
transfusion.ru
Каждую новую серию реагентов необходимо проверять на соответствие спецификациям.
При тестировании на антигены контроль качества должен включать положительный, предпочтительно гетерозиготный, и отрицательный контроли.
Для тестирования антител включают положительный, предпочтительно слабый контроль.
Контроль следует проводить с каждой серией тестов или, по крайней мере, один раз в день при условии, что на протяжении всего теста используются одни и те же реагенты.

## Slide 44
transfusion.ru
Из Руководства Совета Европы, 20я редакция (2020)
8.3.3. Стандарт внешнего обеспечения качества (проверка квалификации)
8.3.3.1. Качество лабораторных испытаний должно регулярно оцениваться путем участия в формальной системе проверки квалификации, такой как внешняя программа обеспечения качества (Директива 2005/62 / EC, приложение 6.3.5).

## Slide 45: Контроль качества, иммуногематология
Регулярная проверка
  Материалов и методов тестирования
  Рабочих процедур
  Оборудования/приборов
  является обязательной и обеспечивает точность и безопасность при определении группы крови.

## Slide 46
Контроль качества необходим, чтобы удостовериться в надежности результатов пациентов.
Почему необходим контроль качества?
Принятие обоснованного решения
Проведение контроля качества
=
Оборудование и тест-системы дают сбои
Персонал может делать ошибки
Реагенты могут портиться при неправильном хранении
И другие факторы, приводящие в ошибочным результатам..
Результаты лабораторных тестов используются для постановки диагноза и планировании лечения.
Результаты лабораторных тестов используются для принятия решений о совместимости и переливании крови.

## Slide 47
В связи с требованиями нормативных
документов и инструкции производителя
реагентов / оборудования.
По экономическим соображениям: стоимость контроля
и профилактики намного меньше стоимости выданных
ошибочных результатов и последующих претензий,
перестановки образцов, потери репутации и тд.
Для поддержания и повышения репутации лаборатории
Для защиты лаборатории при аудитах и проверках
Для выявления проблемных тест-систем и аргументации претензий поставщикам/производителям
Для сертификации / аккредитации
Зачем еще необходим контроль качества?

## Slide 48: Цель контроля качества:
  Выполнение правильных тестов / анализов на правильных образцах
  Обеспечение качества результатов
  Удостоверьтесь, что правильный компонент крови / -продукт выдается правильному пациенту
  Анализ должен быть надежным
  Подробные описания контроля реагентов и процедур описаны в:
  “Руководство по подготовке, использованию и контролю качества компонентов крови”
  (Council of Europe)

## Slide 49
transfusion.ru

## Slide 50
transfusion.ru

## Slide 51
transfusion.ru

## Slide 52: IH-QC
IH-QC модульная система – компактное и гибкое решение, соответствующее различным руководствам.
Состоит из 8 продуктов, содержащих суспензии человеческих эритроцитов для комбинирования в соответствии с вашими потребностями:
  Легко адаптрируема к изменениям в законодательстве
  Для ручных и автоматизированных тестов
  Объединение необходимых флаконов – исключение потерь

## Slide 53: Описание продуктов

## Slide 54: Характеристики реактивов
N/A: Not applicable

## Slide 55: Новая модульная система IH-QC
 | IH-QC 1 A1 ddccee (rr), Cw-, K+ Анти-D 0.05 ME/мл стандартизован относительно ВОЗ 01/572 международного стандата, проконтролированного внешней аккредитованного референсной лабораторией методом проточной цитометрии Гематокрит: 15% Набор 4 x 6 мл пробирки
 | IH-QC 2 B DCcEe (R1R2), Cw-, K-, Fy(a-) Анти-Fya дающий положительную реакцию с титром ≤ 4 против Fy(a+b+) [FY:1,2] эритроцитов в НПАГТ Гематокрит: 15% Набор 4 x 6 мл пробирки
 | IH-QC 3 AB DCCee (R1R1), Cw-, K- Анти-c дающий положительную реакцию ≤ ++ реакционной силы протий C+c+ [RH:2,4] эритроцитов в НПАГТ Гематокрит: 15% Набор 4 x 6 мл пробирки

## Slide 56: Новая модульная система IH-QC
 | IH-QC 4 O DccEE (R2R2), Cw-, K- Анти-K дающий положительную реакцию с титром of ≤ 4 против K+k+ [KEL:1,2] эритроцитов в НПАГТ Гематокрит: 15% Набор 4 x 6 мл пробирки
 | IH-QC 5 A2 DCcee (R1r), Cw-, K- Гематокрит: 10% Набор 4 x 6 мл пробирки

## Slide 57: Новая модульная система IH-QC
 | IH-QC 6 D слабый Эритроциты со слабым D отобраны на основании серологически полученных реакций Реакционная сила: - Прямое тестирование : + до +++ - НПАГТ: +++ до ++++ Гематокрит: 10% 1x 6 мл
 | IH-QC 7 ПАГТ + IgG Подготовлен путем сенсибилизации эритроцитов IgG антителами Гематокрит: 10% 1x 6 мл
 | IH-QC 8 ПАГТ + C3b (c/d) Подготовлен путем покрытия человеческих эритроцитов С C3b (c/d) используя модифицированный Fruitstone метод Нет перекрестной реактивности с анти-IgG Гематокрит: 10% 1x 6 мл

## Slide 58: Ключевые преимущества, IH-QC
Био-Рад IH-QC модульная система | 
Все пробирки моделируются контролями цельной крови | 
Все пробирки могут использоваться как в ручную, так и с ID-анализаторами | 
Нет необходимости комбинировать пробирки разных типов, если это не требуется | 
Одинаковый объем во всех пробирках | 
A1 эритроциты | 
A2 эритроциты | 
D слабый эритроциты | 
ПАГТ положительный, IgG покрытые клетки | 
ПАГТ положительный, C3b (c/d) покрытые клетки | 
Возможная комбинация различных пробирок IH-QC1-5 предлагает возможность наличия положительной и отрицательной реакции со всеми использованными скрининговыми эритроцитами ID-DiaCell I-II-III | 
Каждая из 1-5 пробирок IH-QC1-5 предлагает возможность комбинировать несколько контролей на пробирку; -ABO/RhD, RH/K фенотипирование, скрининг и идентификация антител различными методами, совместимость и ПАГТ | 
Представлены различные ABO фенотипы; A1, B, AB, O, A2 | 
Представлены различные Rh фенотипы: rr, R1R2, R1R1, R2R2, R1r | 

## Slide 59: Из 1134н

## Slide 60: Новая модульная система IH-QC
Полностью интегрирована со следующими приборами

## Slide 61: Новая модульная система IH-QC
Ожидаемые результаты для ABO, RhD, Rh/K, скрининга и идентификации антител, прямого антиглобулинового теста (ПАГТ)

## Slide 62: Интеграция с IH-COM
Автоматизация ввода результатов контроля в программу

## Slide 63: Обработка, отчетность и хранение результатов контроля качества
Оценка результатов внутреннего контроля качества
Контрольные карты и гистограммы для качественных тестов
Функционал для нестатистического контроля
(действия и комментарии)
Ведение отчетности и хранение данных
Прослеживаемость результатов контроля качества и мониторинг в долгосрочном периоде (соответствие требованию ИСО 15189)
Unity (URT2) - специализированное программное обеспечение
для внутрилабораторного контроля
качества количественных и качественных исследований.

## Slide 64
  Иметь хороший КМ
Каковы два условия для контроля качества, чтобы удостовериться в надежности результатов
  Использовать его и обрабатывать результаты корректным путем
Решения для иммуногематологии

## Slide 65: Выполнение внутреннего контроля качества
Проверка результатов внутреннего контроля качества Вся необходимая информация для проверки результатов контроля качества
Проверка по лаб-ии, панели, или анализатору
Фильтр для подозрительных результатов
Дата и время
Результат контроля
Статус Принято или Отклонено
Действия и комментарии
Инициалы
Дата и время проверки

## Slide 66: Выполнение внутреннего контроля качества
Контрольная карта качественных тестов

## Slide 67: Соответствие нормативным требованиям ИСО 15189
+++
+++
Обучение
+++
Провести обучение персонала
КМ как можно более приближенный к образцам пациента
Участие в межлабораторной программе
Выполнение внутреннего контроля качества
Уверенность в прослеживаемости результатов контроля качества
Отчеты (Unity Real Time 2)
Программа управления результатами контроля Unity
Программы EQAS и Unity
Все КМ Био-Рад человеческого происхождения
Требования ISO 15189
Решения Био-Рад

## Slide 68: Сайт для увлеченных иммуногематологией
https://bloodgroups.ru/