## Slide 1
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЦИПИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРАНСФУЗИЯМИ
Е.В. Бутина, Е.А. Попонина, А.В. Йовдий
ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России
Санкт-Петербург, 10 октября 2019 г.

## Slide 2: Причины ошибок при проведении иммуногематологических исследований
Человеческий фактор:
- перепутывание образцов крови,
- неправильная маркировка образца,
- неправильная оценка или документирование результата.

## Slide 3: Причины ошибок при проведении иммуногематологических исследований
Человеческий фактор:
- перепутывание образцов крови,
- неправильная маркировка образца,
- неправильная оценка или документирование результата .
Технические ошибки:
- использование реактивов с истекшим сроком годности,
- ошибочный порядок внесения реактивов и образцов крови
- исследование крови из немаркированной пробирки

## Slide 4: Причины ошибок при проведении иммуногематологических исследований
Человеческий фактор:
- перепутывание образцов крови,
- неправильная маркировка образца,
- неправильная оценка или документирование результата .
Технические ошибки:
- использование реактивов с истекшим сроком годности,
- ошибочный порядок внесения реактивов и образцов крови
- исследование крови из немаркированной пробирки
Индивидуальные особенности крови

## Slide 5: В ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России обследовано 917 гематологических/ онкогематологических больных в 2017-2019 гг. Отклонения от «нормальной» иммуногематологической картины выявлены у 139 больных (15,2%).
Chart: 
| Норма | Неинтерпретируемая АВО-принадлежность | Нерегулярные антитела | Двойная популяция эритроцитов (химера)
Продажи | 83.2 | 1.2 | 5.5 | 10.1

## Slide 6: Неинтерпретируемая группа крови АВО
Панагглютинация эритроцитов
Отсутствие изогемагглютининов
Ослабление / исчезновение антигена
«Лишние» изогемагглютинины
Несоответствие результатов прямого и обратного определения АВО-принадлежности

## Slide 7: Неинтерпретируемая группа крови (панагглютинация эритроцитов)
Результат исследования:
А+, В+; D+; анти-А+, анти-В-
С+, с+, Е+, е+, К+, Cw+,
Ctl+
Заключение: неинтерпретируемые АВО-, Резус-принадлежность, резус-фенотип
Результат исследования
Прямой антиглобулиновый тест- +
Скрининг антител:
I+, II+, III+
Заключение: выявлены панагглютинирующие антитела.
Больная И., 41 г., диагноз: миома матки, анемия
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
О(I) Rh-отр., отмытые

## Slide 8: Неинтерпретируемая группа крови АВО (ослабление экспрессии/ исчезновение антигенов)
Больная С., 4 г., диагноз ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
О(I) Rh-пол., отмытые, совместимые по резус-фенотипу
Результат исследования при первом поступлении в клинику:
А-, В-; анти-А-, анти-В+
Заключение: неинтерпретируемая АВО-принадлежность.
Результат исследования
через 3 мес.:
А химера, В-; анти-А-, анти-В+
Заключение:
неинтерпретируемая АВО-принадлежность.

## Slide 9: Неинтерпретируемая группа крови АВО (отсутствие изогемагглютининов)
Результат исследования при первом поступлении в клинику:
А-, В-; анти-А+, анти-В-
Заключение:
неинтерпретируемая АВО-принадлежность.
Результат исследования
через 35 дней:
А-, В-; анти-А+, анти-В+
Заключение:
группа крови О(I).
Больной Ш., 68 лет, диагноз множественная миелома
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
О(I) Rh-пол отмытые, совместимые по резус-фенотипу
О(I) Rh-пол., совместимые по резус-фенотипу

## Slide 10: Неинтерпретируемая группа крови АВО («лишние» изогемагглютинины)
Больная М., 67 лет, диагноз хронический лимфолейкоз
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
О(I) Rh-отр., отмытые
В(III) Rh-отр.
Результат исследования при первом поступлении в клинику:
А-, В+; анти-А+, анти-В+
Заключение: неинтерпретируемая АВО-принадлежность.
Результат исследования через 30 дней:
А-, В+; анти-А+, анти-В-
Заключение:
группа крови В(III)

## Slide 11: В ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России обследовано 917 гематологических/ онкогематологических больных в 2017-2019 гг. Отклонения от «нормальной» иммуногематологической картины выявлены у 139 больных (15,2%).
Chart: 
| Норма | Неинтерпретируемая АВО-принадлежность | Нерегулярные антитела | Двойная популяция эритроцитов (химера)
Продажи | 83.2 | 1.2 | 5.5 | 10.1

## Slide 12: Проблемы при выявлении нерегулярных антител
Специфические аллоантитела
Антитела, влияющие на определение АВО-принадлежности
Антитела, исчезающие со временем
Поли-специфические аллоантитела
Антитела, реагирующие с собственными эритроцитами
Антитела, введенные с лекарственными препаратами
Антитела, зависимые от «дозы» антигена на эритроцитах
Антитела, направленные к собственному антигену
Анти-HLA антитела, взаимодействующие с эритроцитами
Антитела, не реагирующие с собственными эритроцитами

## Slide 13: Специфические антиэритроцитарные антитела (влияние на определение АВО-принадлежности)
Больной С., 36 лет, диагноз неходжкинская лимфома
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
А(II)Rh-пол., совместимые по резус- и MN-фенотипу и в индивидуальном непрямом антиглобулиновом тесте
Результат исследования :
А+, В-; анти-А+, анти-В+;
M-, N+, S-, s+, Fya+, Fyb-
Скрининг антител: I-, II+, III-
Идентификация антител: 1-, 2+, 3+, 4+, 5+, 6-, 7-, 8+, 9+, 10-, 11-
Заключение: группа крови A(II),
анти-М антитела

## Slide 14: Специфические антиэритроцитарные антитела (исчезновение антител)
Больной С., 36 лет, диагноз неходжкинская лимфома
Рекомендованы трансфузии эритроцитов –
А(II) Rh-пол., совместимые по резус-, MN-фенотипу, в индивидуальном непрямом антиглобулиновом тесте
Результат исследования при первом поступлении в клинику:
А+, В-; анти-А+, анти-В+
Скрининг антител: I-, II+, III-
Заключение: A(II), анти-М антитела
Результат исследования
через 8,5 мес.:
А+, В-; анти-А-, анти-В+
Скрининг антител: I-, II-, III-
Заключение: группа крови A(II), в анамнезе анти-М антитела

## Slide 15: Специфические антиэритроцитарные антитела (введенные антитела)
Больной П., 69 лет, диагноз вторичная тромбоцитопения
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
А(II) Rh-отр., совместимые в индивидуальном непрямом антиглобулиновом тесте
А(II) Rh-пол., совместимые в индивидуальном непрямом антиглобулиновом тесте
Результат исследования при первом поступлении в клинику:
А+, В-, D+;
Прямая проба Кумбса +
Скрининг антител: I+, II+, III-
Идентификация антител:
1+, 2+, 3+, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+,9-, 10-, 11-.
Заключение: А(II) Rh-пол; анти-DC антитела, реагирующие с собственными эритроцитами больного.
Результат исследования
через 3 мес.:
А+, В-, D+;
Прямая проба Кумбса -
Скрининг антител: I-, II-, III-
Заключение: А(II) Rh-пол.

## Slide 16: Специфические антиэритроцитарные антитела (аутоантитела)
Больной К., 68 лет, диагноз хронический лимфолейкоз
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
Совместимые по АВО, резус-фенотипу (Е+е-), в индивидуальном непрямом антиглобулиновом тесте
Результат исследования :
С+, с+, Е-, е+, K-
Скрининг антител: I+, II-, III+
Идентификация антител:
1+, 2+, 3-, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+
Заключение: анти-е аутоантитела

## Slide 17: Специфические антиэритроцитарные антитела (зависимые от «дозы» антигена на эритроцитах)
Идентификация антител:
1-, 2-, 3++++, 4-, 5++++, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-
Заключение: анти-Е антитела
Идентификация антител:
1-, 2+, 3+, 4+++, 5++, 6-, 7-, 8+, 9+++, 10-, 11-
Заключение: анти-М антитела

## Slide 18: Специфические антиэритроцитарные антитела («эффект дозы антигена» при подборе доноров)
Больной М., 68 лет, диагноз острый лейкоз.
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
Совместимые по АВО, резус- и Jk-фенотипу, в индивидуальном непрямом антиглобулиновом тесте
Идентификация антител:
1-, 2++, 3++, 4+, 5-, 6++, 7+, 8+, 9+, 10-, 11-
Заключение: анти-Jka антитела
Результаты подбора доноров:
Jk(a-b+) –
Jk(a+b+) +
Jk(a+b-) ++
Jk(a+b+) –
Jk(a-b+) –
Jk(a-b+) –

## Slide 19: Специфические антиэритроцитарные антитела (анти-HLA антитела)
Больная Е., 58 лет, диагноз острый лейкоз.
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
Совместимые по АВО, резус-фенотипу, в индивидуальном непрямом антиглобулиновом тесте
Идентификация антител:
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7+, 8-, 9-, 10-11-
Результат лимфоцитотоксического теста: положительный
Заключение: анти-HLA антитела, реагирующие с эритроцитами

## Slide 20: Полиспецифические антиэритроцитарные антитела
Больная Б., 71 г., диагноз неходжкинская лимфома
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
1. Совместимые по системам АВО, Резус, Келл, Jk, Fy, MNS, отмытые эритроциты;
2. О(I) RH-отр., отмытые
В(III)Rh-пол., совместимые по резус-фенотипу
Результат исследования при первом поступлении:
Скрининг антител: I+, II+, III+
Прямой антиглобулиновый тест – пол. (IgG-, IgA-, IgM+, C3c+, C3d+)
Заключение: полиспецифические аллоантитела + аутоантитела
Результат исследования
через 2,5 мес.:
Скрининг антител: I-, II-, III-
Прямой антиглобулиновый тест – пол.
Заключение: выявлены аутоантитела

## Slide 21: В ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России обследовано 917 гематологических/ онкогематологических больных в 2017-2019 гг. Отклонения от «нормальной» иммуногематологической картины выявлены у 139 больных (15,2%).
Chart: 
| Норма | Неинтерпретируемая АВО-принадлежность | Нерегулярные антитела | Двойная популяция эритроцитов (химера)
Продажи | 83.2 | 1.2 | 5.5 | 10.1

## Slide 22: Двойная популяция эритроцитов
Посттрансфузионная химера
Посттрансплантационная химера

## Slide 23: Двойная популяция эритроцитов (посттрансфузионная химера)
Больная Т., 63 года, диагноз: лимфома
При необходимости трансфузий эритроцитов рекомендовано:
В(III) Rh-пол., совместимые по резус-фенотипу без антигена Е (Е-е+)
Результат исследования при первом поступлении:
Заключение:
резус-фенотип:
С+с+Е(химера)е+
Результат исследования
через 2 мес.:
Заключение:
резус-фенотип:
С+с+Е-е+

## Slide 24: Двойная популяция эритроцитов (посттрансплантационная химера)
Донор гемопоэтических стволовых клеток, А(II) ссDЕе
ТКМ
Реципиент П., острый лейкоз, О(I) СсDее
Через 20 дней после ТКМ донорский химеризм 3%
Через 35 дней после ТКМ донорский химеризм 40%
Через 90 дней после ТКМ донорский химеризм 100%

## Slide 25: Преимущества автоматизированных иммуногематологических исследований
Оценка результатов исследования на большом экране
Документирование результатов как в виде текста, так и в виде картинки
Архивирование данных
Возможность обращения к предыдущим результатам у пациента
Прослеживаемость данных
Автоматический перенос результатов исследования в ЛИС и/или АИСТ
Создание отчетов за любой период
Связь с инженерами BioRad в режиме реального времени

## Slide 26: Бутина Елена Владимировна руководитель лаборатории иммуногематологии ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России Е-mail: immunlab@yandex.ru Тел.: 8332 54 51 83